#  采购需求及技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 招标单位 | 安庆市安兴新材料科技有限公司 |
| 招标内容 | 河砂 |
| 数量 | 约60000t |
| 规格 | 中砂（细度模数：2.3-3.0） |
| 最高投标限价 | 112元/t |
| 结算方式 | 本项目按单价招标，实际结算数量以施工方签收量为准。报价为综合报价，包含投标人出厂价+运杂费+财务费+服务费，运杂费用包含物资到达甲方收货地点前的运费、出库费等费用；财务费包含资金成本；服务费包含管理费用、销售费用、利润等相关费用等一切费用。合同执行过程中不得调整价格。 |

**技术标准**

河砂标准：

河砂质量要求:本项目细集料（天然砂、石屑）细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，符合下表Ⅱ类要求,级配应符合2区，中砂，具体技术要求详见下表(含水量超过3%的部分甲方不予验收，所造成的损失由乙方自行承担)：



