上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测比选文件

比 选 文 件

项目编号：AQJK-CG-2025-097

采购人： 安庆市通达置业有限公司

安庆市交通控股集团有限公司集采中心

日期：二〇二五年十二月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 比选须知	7

第三章 项目需求及技术要求	18

第四章 合同主要条款	25

第五章 参选文件格式	71

- 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测

- 比选公告

安庆市交通控股集团有限公司集采中心受安庆市通达置业有限公司委托，现对上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测（项目编号：AQJK-CG-2025-097）进行比选。

一、项目基本情况：

- 项目名称：上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测。

- 项目概况：上河院项目跨湖人行栈道，包括但不限于1#景观栈道、2#景观栈道及主跨25m、长度149m的桥梁；施工内容包括但不限于桩基工程、围堰工程、钢结构工程、钢筋混凝土工程、电气工程、景观绿化工程等，具体详见施工图设计文件。

- 比选范围：

- 桩基检测（地基基础工程检测）；检测方法、要求、内容及数量等详见施工图及相关规范，服务成果应达到或满足国家和行业标准、规程规范及采购人要求的质量，满足工程验收需要，并为本项目竣工验收提供有关检测方面的技术支持，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 项目建设全过程工程质量检测服务；检测专项包括但不限于建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、钢结构、防雷检测以及项目竣工验收涉及的必要检测，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 最高限价：134,630.60元。

- 付款方式：

- 进度款：每季度按实际已完成价款的60%支付，成交人须不晚于每季度最后一月25号前向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内完成支付；

- 完工款：本项目取得竣工联合验收意见书后，成交人可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内支付至相应实际已完成价款的80%；

- 结算款：竣工结算审核完成，成交人提交符合要求的全部检测报告后可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内付至结算价款的97%，质保期（两年）满后一次性付清余款；质保期自上河院项目跨湖人行栈道竣工验收合格之日起计算。

- 服务期限：自采购人下达检测通知之日起至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，检测单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。

- 评标办法：最低评标价法。

二、参选人的资格要求：

- 本项目的特定资格要求：参选人同时满足下列（1）、（2）条要求：

- 符合以下条件之一：

- 具有建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须包括：地基基础、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构）；

- 具有建设工程质量检测机构综合资质证书；

- 具有省级及以上市场监督管理部门颁发的有效的检验检测机构资质认定证书。

- 本项目接受联合体参选。参选人如为联合体，联合体则须满足以下条件：

- 联合体组成单位总数量不超过2家。

- 联合体各成员应当签订联合体协议书，联合体协议书中须明确各方承担的工作和责任。

- 联合体各方不得再以自己名义单独参选，也不得组成新的联合体或参加其他联合体参与本项目的比选。

- 如为联合体参选，则必须由联合体牵头人进行报名。

- 参选人有以下情形不得参与本次比选活动：

3.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统；

3.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人或参选人；

3.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人或参选人，在处罚期内的投标人或参选人不得参与本次比选活动。

- 拟派项目负责人：具有检测人员岗位证书或试验检测师或试验检测工程师证书。

- 满足中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号《建设工程质量检测管理办法》第十五条规定，“检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系”。本项目已受施工单位委托开展自检的检测单位不得参与本项目比选。

三、比选文件获取：

1.潜在参选人于2026年1月3日17点30分前，每天8:00至17:30（北京时间）登录安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http://jc.zh0556.com/）获取比选文件。

2.参选文件及相关资料工本费：不收取。

3.报名方式：将“确定参与比选的函”盖供应商公章在2026年1月3日17点30分前发邮箱1179928670@qq.com（报名截止后发送，报名无效）。

4.已发确认参与函，而放弃参加比选的参选人，须在比选时间截止日前一天以公司名义向1179928670@QQ.com发送放弃参与函（格式自拟），否则采购管理人将予拉入集团黑名单处理。

四、比选时间及地点：

时间：2026年1月4日15时00分

地点：安庆市大观区宜园路16号安庆交控集团二号楼一楼开标室

五、其他补充事宜：

- 检测机构需按照国家、省、市相关文件进行登记或备案手续。检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案。

- 参选人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在比选过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

- 本项目比选实行纸质参选，比选活动线下完成。比选时参选人需要按时到达比选现场进行签到并递交投标文件，因参选人未按时到达比选现场，则视为主动放弃，对比选造成的不利后果由其自行承担。

- 成交人应在采购人要求的时间内与采购人签订合同。

六、凡对本次比选提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安庆市通达置业有限公司

地    址：安徽省安庆市宜秀区大桥街道振风大道与龙眠山路交叉口东北角

联 系 人：冯刘飞

联系方式：0556-8880050

2.采购管理部门信息

名    称：安庆市交通控股集团有限公司集采中心

地    址：安庆市大观区宜园路16号2号楼一层

联 系 人：王欣怡

联系方式：0556-5990510

附：

# 确定参与比选的函

安庆市交通控股集团有限公司集采中心：

我单位确定参与上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测项目，并承诺按比选文件的要求，按时参与比选开标。

联系人：

联系电话：

单位名称（盖章）

年   月   日

第二章  比选须知

第一节 参选人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测 |
| 2 | 项目编号 | AQJK-CG-2025-097 |
| 3 | 采购人 | 安庆市通达置业有限公司 |
| 4 | 采购管理部门 | 安庆市交通控股集团有限公司集采中心 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 最高限价 | - 详见比选公告 |
| 7 | 资格条件 | 详见比选公告 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 招标方式 | 比选招标 |
| 10 | 参选有效期 | 90日历天（从参选文件递交截止时间算起） |
| 11 | 参选保证金 | 本项目不收取 |
| 12 | 递交参选文件 | - 1.参选文件份数：壹份正本，贰份副本； - 2.参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。密封袋上须写明：项目名称、供应商名称、项目编号。 - 3.参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。 - 4.参选文件封面的需清楚地注明“正本”或“副本”。 - 5.参选人须在递交参选文件截止时间前，到达比选地点现场递交参选文件。 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）发布。 |
| 14 | 参选截止时间和地点 | 时间:2026年1月4日15时00分 地点:安庆市交通控股集团有限公司二号楼一楼开标室 |
| 15 | 评审方法 | 最低评标价法 |
| 16 | 履约保证金 | 是否要求投标人递交履约保证金： □不要求 ☑要求，具体如下： （1）比例：中标合同金额的 2 ％。 （2）履约保证金形式： □银行转账 □银行电汇 □银行保函 □担保机构担保 □保证保险 （3）具体要求： ①采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 （4）本招标项目是否减免履约保证金： □不减免 减免，适用减免履约保证金的情形： / 。 （5）其他要求： / 。 |
| 17 | 专家评审费（元） | 由成交人承担 |
| 18 | 付款方式 | 详见比选公告。 |
| 19 | 报价要求 | 1、报价应含参选人完成本项目所有工作内容。 2、为完成本比选文件规定的义务，参选人认为有必要计入的其它费用。 |
| 20 | 说明 | 1、本比选文件的解释权归采购单位。 2、成交人必须具有相应资质，不得委托或分包。 3、本次采购管理部门为安庆市交通控股集团有限公司集采中心，具体合同签订主体为“安庆市通达置业有限公司”，特此说明。 |
| 21 | 廉政监督和投诉举报 | 凡有意参加比选的单位，在参与过程中，遇排斥潜在参选人等现象，可在开标截止时间1日前向采购部门提出书面质疑。如对质疑答复不满，可在开标截止时间前不少于12小时将书面投诉材料送达至监察部门。 地址：安庆市交通控股集团有限公司纪检监察室 电话：0556-5595102。 |

## 第二节 参选人须知

## （一）总则

1、定义

1.1、采购单位是指采购人和采购管理部门。

1.2、参选人是指对“参选人须知前附表”序号2所指的项目表现出兴趣，按照规定的程序，从采购单位获取了比选文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。

2、参选人资格要求

2.1、参与本项目的参选人必须满足的要求：详见参选人须知前附表。

2.2、参选人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目投标：

（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）法律和行政法规规定的其他情形。

2.3、参选人必须确保自己信息真实、准确，否则，参选人因此蒙受损失，采购单位概不负责。

3、联合体投标

本项目接受联合体，具体要求详见比选公告。

4、比选费用：参选人必须自行承担参加比选的所有费用。不论中标与否，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、参选人有以下情形不得参与本次投标活动

5.1被列入安庆市交通控股集团有限公司黑名单管理系统。

5.2在安庆市交通控股集团有限公司处罚限制期限内的投标人。

5.3前期参与安庆市交通控股集团有限公司组织的招标采购活动获得中标候选人资格而放弃中标资格不签订合同的投标人，在处罚期内的投标人不得参与本次投标活动。

## （二）比选文件

6、比选文件的构成

6.1、比选文件包括：

（1）第一章  比选公告；

（2）第二章  参选人须知；

（3）第三章  项目需求及技术要求；

（4）第四章  合同主要条款；

（5）第五章  参选文件格式。

6.2、参选人应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果参选人没有满足比选文件的有关要求，其风险由参选人自行承担。

6.3、参选人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的所有内容，如有残缺、文本不清晰、表述不一致等问题应在获得比选文件3 日内向采购单位提出，否则，由此引起的一切损失和后果由参选人自行承担。参选人同时应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参选人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料及自己理解产生的误差，其风险由参选人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、比选文件的澄清

7.1、参选人可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑或澄清。

7.2、参选人对比选文件如有异议，应在投标截止日期前向采购单位提出。

7.3、如果参选人未在规定的时间内对比选文件有关条款提出异议，则视为充分理解比选文件所有内容。一旦提交参选文件，则认为该参选人接受比选文件的所有条款。

7.4、采购单位对在规定时间收到的且需要做出澄清的问题，将以8款所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

8、比选文件的修改

8.1、采购单位可以对比选文件进行修改。

8.2、采购单位对参选人异议的答复和对比选文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）招标采购栏目发布，该修改内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

8.3、当比选文件与对比选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

8.4、为使参选人有充分时间对比选文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购单位可以决定顺延投标截止时间，具体时间通过安庆市交通控股集团有限公司集采平台网站发布。

9、参选文件的构成

9.1、参选文件应该按照“参选文件格式”规定的内容和顺序进行编写。

9.2、参选人应提交“参选人须知前附表”中规定的参选文件。

9.3、参选人必须对其参选文件的真实性与准确性负责。参选人一旦中标，其参选文件将作为合同的重要组成部分。

9.4、参选人提供的货物/服务能满足比选文件约定的实质性要求。否则，其参选文件在评标时有可能被认为是对比选文件未做出实质性的响应，而被评标委员会终止对其做进一步的评审。

10、投标报价

10.1、参选文件的报价表上应清楚地标明参选人拟提供货物/服务的名称、价格等内容。

10.2、除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的参选文件将视为无效参选文件。

10.3、参选人的报价应包含满足本次招标需求的所有费用（包括但不限于：人工费、材料费、运输费、保险、税金等）。

10.4、投标报价高于最高投标限价为投标无效。

10.5、若参选报价函中报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

10.6、参选函中报价与参选文件中相应内容不一致的，以参选函中报价为准。

11、投标货币：人民币。

12、投标保证金：本项目不收取

13、投标有效期

14.投标有效期见“参选人须知前附表”的规定。

14.1、在投标有效期内，参选人不得要求撤销或修改其参选文件。

14.2、投标有效期从投标截止之日算起。

14.3、在特殊情况下，采购单位可于原投标有效期满之前，向中标候选人提出延长投标有效期的要求。中标候选人可以拒绝采购单位的这种要求，但是对拒绝延长投标有效期的中标候选人，采购单位有权利拒绝其参选文件。同意延长投标有效期的中标候选人既不能要求也不允许修改比选文件和其参选文件所有内容。提出投标有效期的延长要求和中标候选人对该要求的答复均采用书面形式。

15、参选文件的签署

15.1、参选人应按“参选人须知前附表”约定的份数和比选文件约定的格式，编制并提交参选文件。

15.2、参选文件应由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签署，并加盖单位公章。

15.3、参选文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由参选人的法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字，并加盖单位公章。

15.4、参选文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认、不褪色（报价可采用不褪色的墨水笔书写），正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参选文件因字迹潦草、表达不清或文本不清晰所引起的一切后果均由参选人负责。

15.5、参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求均应加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章。参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求不符合比选文件要求的，视为无效标。由授权委托人签字或盖章的在参选文件中须同时提交授权书。

## （三）参选文件的提交

16、参选文件的装订、密封和标记

16.1、参选文件正本和副本均需胶装成册并标明页码，不得采用活页或容易拆解的装订形式。

16.2、参选人应将参选文件的正本和副本同时装于一个袋内。包装密封，并于密封袋上加盖单位公章。

16.3、密封袋上应写明：项目名称、参选单位名称、项目编号（加盖单位公章），详见参选人须知前附表。

16.4、未按参选人须知要求装订、密封和标记的参选文件，将认定为投标无效。

16.5、查验证件

16.5.1、采购人审查参选人以下证件，若证件不全或不符合要求，则查验不合格。

法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、授权委托人应出示有效二代居民身份证、授权书；（授权书格式见附件）。

17、投标截止时间

17.1、参选人应在参选人须知前附表中约定的投标截止时间前将参选文件提交至指定地点。逾期送达的或者未按要求送达指定地点的参选文件，采购单位不予受理。

17.2、采购人有权按本须知的约定，通过修改比选文件相关条款以延长投标截止时间。在此情况下，采购人和参选人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18、参选文件的修改与撤回

18.1、参选人提交参选文件以后，在约定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

18.2、参选人对参选文件的修改应按参选人须知规定编制、密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”；参选文件的撤回应在开标前，由法定代表人或个体工商户经营者应出示有效二代居民身份证、营业执照复印件或授权委托人授权书后自行拿回。

18.3、在投标截止时间之后，参选人不得对其参选文件做任何修改。

19、在规定的投标有效期内，参选人不得撤回其参选文件。

## （四）开标

20、开标时间和地点：采购单位将在监督人员监督下依据“参选人须知前附表”约定的时间和地点开标，所有参选人的法定代表人或个体工商户经营者或其授权委托人自愿参加现场开标，未参加现场开标的参选人应无条件认可整个开标过程。

21、开标程序

21.1、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：

21.1.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

21.1.2、宣布开标纪律；

21.1.3、由采购人代表和监督人员查验参选人相关证件资料并宣布查验结果；

21.1.4、参与现场开标的各参选人互相检查参选文件的密封情况，并确认参选人是否存在异议；

21.1.5、依次当众开标，公布参选人名称、报价及参选报价函其他内容，并记录在案；

21.1.6、采购人代表、监督人员、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

21.1.7、进入评审阶段；

21.1.8、宣布评审结果。

21.2、参选人必须对其参选文件中所有资料的真实性负责。若发现参选人有弄虚作假行为的，投标无效，由相关管理部门按照比选文件相应条款对其做相应处罚。

22、参选文件的有效性

22.1、参选文件有下列情形之一的，将不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达至指定地点的；

（2）未按比选文件要求包装、密封的。

22.2、开标过程中发现有下列情况的，由评标委员会评审后，认定为投标无效：

22.2.1、参选人未按要求参加开标会、未按要求出示材料供现场查验或经查验不合格的、参选文件份数少于比选文件要求；

22.2.2、未按约定格式提供、填写参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求或参选文件封面、参选函、报价表、项目内容及质量要求未加盖参选人公章并经法定代表人或个体工商户经营者或授权委托人签字或加盖印章；

22.2.3、参选报价高于最高投标限价的；

22.2.4、法律法规及比选文件规定的其他情形。

22.3、参选人存在下列情形之一，经评标委员会评审后，为参选无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制参选资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律法规规定及比选文件约定的其他情形。

## （五）评标

23、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

24、评标方法：采用最低评标价法。按照合计总价由低到高进行排序，并根据排名确定3名成交候选人。

25、评标程序：评标包括参选文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、失信核查和确定中标候选人排序。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。首先对参选文件进行符合性审查，只有通过参选文件符合性审查的参选人才能进入比选。

25.1、参选文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）参选人资格是否符合比选文件要求；

（2）参选文件是否按比选文件的要求进行编制、盖章和标记；

（3）比选文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（4）项目内容及质量是否完全响应或优于比选文件要求；

（5）参选文件对法律法规和比选文件其他明确要求的符合性；

（6）参选文件是否附有采购人不能接受的条件；

（7）参选文件是否存在比选文件中约定的无效参选文件的其他情形；

（8）参选文件是否符合比选文件的要求。

25.2、参选文件所有要求提供复印件或影印件的，若在参选文件中某一页未盖章或漏页，或参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约等情况，评选委员会可要求参选人在30分钟内通过书面澄清、说明或者补正，并提供相关材料加盖公章。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。由评委会认可的资料内容，成交人须在签订合同前将原件提交给采购人，否则视为成交人自动放弃成交资格。

25.3、报价评审：参选人报价不得高于最高投标限价，否则为无效报价，即报价评审不通过。

25.4、报价中包含单价与总价的，应审核总价金额与按单价汇总金额是否一致。

25.5、澄清有关问题：在评标期间，评委会有权以书面方式要求参选人对其参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。参选人澄清、说明或补正应在评委会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出参选文件范围或者改变参选文件的实质性内容。澄清文件将作为参选文件内容的一部分。

25.6、失信核查

评标委员会对推荐为中标候选人的参选人是否被列入“信用中国、中国政府采购网”政府采购严重违法失信名单进行网上核查（网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/），若核查存在政府采购严重违法失信名单记录的参选人，评标委员会不得将其推荐为中标候选人，依序递补，并再次对递补的参选人进行核查。

25.7、确定中标候选人排序：评委会对通过参选文件符合性审查、报价评审和失信核查的参选人，根据最低价由低至高的顺序排列，报价最低者为第一中标候选人。若出现两家或两家以上参选人报价最低且相等，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。

26、开标评标异常情况处理

26.1、在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标，采购单位重新组织采购：

(1)提交参选文件的参选人不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)参选人的报价均高于最高投标限价的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

27、评标过程的保密性

27.1、开标后，直到授予中标人合同止，凡是与参选文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向参选人或其他无关的人员透露。

27.2、在评标过程中，参选人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其参选文件被拒绝。

27.3、中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。参选人不得向评委会组成人员或其他有关人员询问评标过程的情况和要求提供材料。

27.4、中标通知书

中标候选人确定后，采购单位将在安庆市交通控股集团有限公司集采平台（http：//jc.zh0556.com/）上公示，参选人如有异议，必须在公示期内向有关部门提出。

公示期满无异议，且未发现中标人在比选活动中有违法行为的，采购人将向中标人发出中标通知书。

## （六）合同授予

28.1、签订合同

28.1.1、中标人的中标价即为合同价款。

28.1.2、中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

28.1.3、中标人（中标候选人）被取消中标资格的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或重新组织采购。

- 项目需求及技术要求

- 采购需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地基基础工程检测 |  |  |  |  |
| 1 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩； 2.有效桩长：约19米； 3.基桩竖向承载力特征值：1200KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 1.00 | 1#栈道25m主跨桥梁桩基础。 |
| 2 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩； 2.有效桩长：约21米； 3.基桩竖向承载力特征值：1200KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 1.00 | 2#栈道25m主跨桥梁桩基础。 |
| 3 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩（ZH1）； 2.有效桩长：约20米； 3.基桩竖向承载力特征值：2000KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 2.00 | 25m桥梁跨两侧的南北栈桥桩基础。 |
| 4 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩（ZH2)； 2.有效桩长：约24米； 3.基桩竖向承载力特征值：1300KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 2.00 | 25m桥梁跨两侧的南北栈桥桩基础。 |
| 5 | 超声波检测 | 桩基础类型：钻孔灌注桩，直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 14.00 | 1.不含声测管埋设； 2.抽检数量不少于50%。 |
| 6 | 低应变法 | 桩基础类型：钻孔灌注桩，直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 14.00 | 超声波检测以外的桩基采用小应变检测桩身完整性。 |
| 二 | 建设工程质量检测 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑材料及构配件 | 包括但不限于： （1）检测项目：水泥、钢筋（含焊接与机械连接）、骨料和集料（砂、石等）、混凝土（含试块）及拌合用水、瓷砖及石材等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 2 | 主体结构及装饰装修 | 包括但不限于： （1）检测项目：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度、钢筋及保护层厚度、装饰装修工程等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 3 | 市政工程材料 | 包括但不限于： （1）检测项目：土和无机结合稳定材料、路面砖及路缘石等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 4 | 钢结构 | 包括但不限于： （1）检测项目：钢材及焊接材料、焊缝、钢结构防腐与防火涂装、高强度螺栓及普通紧固件等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 5 | 防雷检测 | 包括但不限于： （1）检测项目：接地电阻、各类金属构件接地、电气设备等电接地，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测成果应满足行业主管部门验收强制性要求；须参加发包人组织的质量检查； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |

- 实际检测方法、要求、内容和数量要满足图纸及相关规范的要求。

- 报价须包含设备进退场费。投标人须提前自行认真勘察现场，做好施工组织预案等；投标人须组织专业技术人员做好对工程量清单复核工作，结合施工现场认真仔细查看图纸和工程量并合理报价；投标人对工程量清单及最高投标限价有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，因事先不勘察现场、不进行工程量清单复算、复核工作等原因造成的所有一切损失、均由投标人自行承担。对于发包人提供的工程量清单和最高投标限价中工程量、单位、单价等错误，投标人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

- 付款条件：

- 进度款：每季度按实际已完成价款的60%支付，成交人须不晚于每季度最后一月25号前向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内完成支付；

- 完工款：本项目取得竣工联合验收意见书后，成交人可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内支付至相应实际已完成价款的80%；

- 结算款：竣工结算审核完成，成交人提交符合要求的全部检测报告后可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内付至结算价款的97%，质保期（两年）满后一次性付清余款；

- 其他要求：采购人每次付款前，成交人须提供相应的符合要求的检测报告，同时提供真实、有效的增值税专用发票（按支付金额开具含税发票）。

- 履约保证金为中标金额的2%。

- 建设工程质量检测说明：

- 检测数量及频率按照国家相关规范的规定计取并满足委托人要求，如建设主管部门有相关特殊要求，按其规定执行；施工过程中，委托人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率；其他内容具体详见相关规范要求；

- 该项目检测范围及内容包括但不限于以上内容，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求；项目直至竣工验收所有必需的建筑工程质量检测均包含在本合同范围，如涉及直接影响工程建设主体结构质量的原材料、成品、半成品验收检测；种植土检测等；

- 检测专项、检测项目、检测参数等具体释义及内容参考中华人民共和国住房和城乡建设部2023年3月31日下发的“住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知”（如有更新按最新版文件执行）及检测要求等文件；

- 检测单位需派专人（取样员）配拉样品车，到工地现场取样，不得要求施工人员去实验室送样。

- 本项目实行固定总价合同，合同总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、临时工程、税金、保险、利润、检测机构人员服务费、辅助人员费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、检测费、交通费、通讯费、管理费、考核费、招标代理服务费、人员及设备保险费等为完成检测服务的全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，乙方（成交人）自行踏勘现场，特别是需考虑检测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。

- 清单内有列明但实际未检测的项目结算时不计价。

- 检测范围

- 桩基检测（地基基础工程检测）；检测方法、要求、内容及数量等详见施工图及相关规范，服务成果应达到或满足国家和行业标准、规程规范及采购人要求的质量，满足工程验收需要，并为本项目竣工验收提供有关检测方面的技术支持，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 项目建设全过程工程质量检测服务；检测专项包括但不限于建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、钢结构、防雷检测以及项目竣工验收涉及的必要检测，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 服务要求

- 桩基检测（地基基础工程检测）

- 工程桩检测前，先进行试桩检测，试桩检测合格后按照甲方要求时间进行工程桩的正式检测；正式检测之前，乙方必须按照设计图纸和规范，向甲方提供检测方案，经甲方及相关部门审批后执行。

- 桩基检测方法及内容：①高、低应变法检测：按照设计图纸和规范规定内容，采取标准的检测技术和方法；②声波透射法检测：按照设计图纸和规范规定内容，采取标准的检测技术和方法。

- 检测执行依据：①按国家、本地、行业现行有关规范、标准、要求执行，并须符合主管部门要求，符合甲方提供的有关图纸文件、技术要求。②执行国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）、《基桩低应变动力检测规程JGJT93-95》《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）等规范、规程、标准，如有新标准，按最新标准执行。

- 工程桩检测前，先进行试桩检测，一段时间后再进行工程桩的检测，多次进场检测的一切费用亦包含在本包干综合单价内。

- 建设工程质量检测项目包括但不限于下表中列明的内容，项目竣工验收涉及的必要检测均属于本合同范围。

| 序号 | 检测项目 | 必须检测参数或内容 | 按需检测参数或内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑材料及构配件 |  |  |
| 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | / |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接） | 工艺性、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 |
| 3 | 骨料和集料（砂、石等） | 细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量 | / |
|  |  | 粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | / |
| 4 | 混凝土（含试块）及拌合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量） | / |
| 5 | 瓷砖及石材 | 吸水率、弯曲强度 | 抗冻性（耐冻融性）、放射性 |
| 二 | 主体结构及装饰装修 |  |  |
| 1 | 混凝土结构构件强度 | 混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | / |
| 2 | 钢筋及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度、钢筋间距 | 钢筋数量、直径、锈蚀状况 |
| 3 | 装饰装修工程 | / | 饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度 |
| 三 | 市政工程材料 |  |  |
| 1 | 土和无机结合稳定材料 | 土工试验（击实度、压实度）、水稳和级配设计配比 | / |
| 2 | 路面砖及路缘石 | 抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性 | 抗冻性、透水系数、吸水率、抗盐冻性 |
| 四 | 钢结构 |  |  |
| 1 | 钢材及焊接材料 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差 | 冷弯性能 |
| 2 | 焊缝 | 外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法） | / |
| 3 | 钢结构防腐与防火涂装 | 涂层厚度 | 涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力 |
| 4 | 高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数、硬度 | 紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） |
| 五 | 防雷检测 |  |  |
| 1 | 防雷检测 | 包括但不限于引下线、接地电阻、各类金属构件接地、电气设备等电接地等，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测成果应满足行业主管部门验收强制性要求。需参加发包人组织的质量检查。 | / |
| 六 | 其他 |  |  |
| 1 | 其他 | 根据图纸、规范、技术标准及验收要求，本项目必须进行检测的内容。 | / |

说明：

- “必须检测参数或内容”是根据图纸、规范、技术标准及验收要求，本项目必须进行检测的内容；“按需检测参数或内容”是根据项目实际情况可能涉及到的检测内容；供应商已综合考虑上述风险因素审慎报价；

- “必须检测参数或内容”除上表列明内容外，还包括图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。

- 该项目检测内容包含但不限于以上内容，项目直至竣工验收所有必需的建筑工程质量检测均包含在本合同范围，如涉及直接影响工程建设主体结构质量的原材料、成品、半成品验收检测；种植土检测等。

- 检测项目、数量及频率应满足下列要求：

- 国家、地方相关规范、规定，以及行政主管部门要求；

- 设计、施工及采购人的要求；

- 项目各阶段验收需要；

- 项目竣工验收及档案移交需要；

- 检测数量及频率包括建设单位对工程质量有怀疑的部位需要增加检测项目；

- 其他说明：未涉及项目按国家、省、市、区相关技术标准和管理规定以及采购人要求执行。上述检测数量及频率按照相关标准及规定取定；施工过程中，采购人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率，成交人需无条件配合，不得以此为理由增加费用。注：采购人对于检测部位及频率有决定调整的权利，具体检测部位和数量由建设单位依据相关规定确认。成交人需无条件配合，不得以此为理由增加费用。

- 检测单位需派专人（取样员）配拉样品车，到工地现场取样，不得要求施工人员去实验室送样。

- 成果的提交：乙方提交的成果应符合国家、本地及相关行业现行的规范、规程、标准及甲方、主管部门的要求。

- 质量标准：乙方须按发包人设计图纸、相关规范及当地建筑业主管部门要求进行地基基础工程检测及建设工程质量检测，检测过程和检测成果须符合图纸设计要求及相关规范、标准要求，保证一次性通过当地建筑业主管部门的验收及备案。

- 踏勘现场

- 参与供应商应自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关交易和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由参与供应商自己承担。经项目单位允许，参与供应商可为踏勘目的进入项目单位的项目现场，但参与供应商不得因此使项目单位承担有关的责任和蒙受损失。参与供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

- 项目单位向参与供应商提供的所有数据和资料，是项目单位现有的能被参与供应商利用的资料，项目单位对参与供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 人员要求（响应文件中提供证书复印件或扫描件）

| 岗位 | 要求 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有检测人员岗位证书或试验检测师或试验检测工程师证书 | 1 |  |
| 技术负责人 | 具有检测人员岗位证书或试验检测师或试验检测工程师证书 | 1 |  |
| 资料员 | 均须具有检测人员岗位资格证书 | 1 |  |

- 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测服务合同

第一部分  合同主要条款

采购人（甲方）： 安庆市通达置业有限公司

成交人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测 的比选文件、参选文件等，甲乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 工程概况

- 项目名称：上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测。

- 项目地点：安庆市宜秀区上河院项目跨湖人行栈道。

- 项目建设规模：上河院项目跨湖人行栈道，包括但不限于1#景观栈道、2#景观栈道及主跨25m、长度149m的桥梁；施工内容包括但不限于桩基工程、围堰工程、钢结构工程、钢筋混凝土工程、电气工程、景观绿化工程等，具体详见施工图设计文件。

- 检测服务范围与服务费

- 服务范围

- 桩基检测（地基基础工程检测）；检测方法、要求、内容及数量等详见施工图及相关规范，服务成果应达到或满足国家和行业标准、规程规范及采购人要求的质量，满足工程验收需要，并为本项目竣工验收提供有关检测方面的技术支持。甲方保留调整检测项目发包范围和内容的权利，乙方无异议。

- 检测范围包括但不限于以上内容，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- （2）项目建设全过程工程质量检测服务，检测专项包括但不限于建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、钢结构、防雷检测以及项目竣工验收涉及的必要检测，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 服务期限

- 自采购人下达检测通知之日起至提交合格的经采购人确认的成果文件时止，检测单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。

成交人在接到采购人通知2天内必须组织人员进场，因成交人原因延误进场时间采购人有权按1000元/天的标准向成交人收取违约金。

- 检测要求：

- 桩基检测（地基基础工程检测）

- 工程桩检测前，先进行试桩检测，试桩检测合格后按照甲方要求时间进行工程桩的正式检测；正式检测之前，乙方必须按照设计图纸和规范，向甲方提供检测方案，经甲方及相关部门审批后执行。

- 桩基检测方法及内容：①高、低应变法检测：按照设计图纸和规范规定内容，采取标准的检测技术和方法；②声波透射法检测：按照设计图纸和规范规定内容，采取标准的检测技术和方法。

- 检测执行依据：①按国家、本地、行业现行有关规范、标准、要求执行，并须符合主管部门要求，符合甲方提供的有关图纸文件、技术要求。②执行国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）、《基桩低应变动力检测规程JGJT93-95》《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）等规范、规程、标准，如有新标准，按最新标准执行。

- 工程桩检测前，先进行试桩检测，一段时间后再进行工程桩的检测，多次进场检测的一切费用亦包含在本包干综合单价内。

- 建设工程质量检测项目包括但不限于下表中列明的内容，项目竣工验收涉及的必要检测均属于本合同范围。

| 序号 | 检测项目 | 必须检测参数或内容 | 按需检测参数或内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑材料及构配件 |  |  |
| 1 | 水泥 | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量 | / |
| 2 | 钢筋（含焊接与机械连接） | 工艺性、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形 | 弯曲性能 |
| 3 | 骨料和集料（砂、石等） | 细骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量（人工砂）、压碎指标（人工砂）、氯离子含量 | / |
|  |  | 粗骨料：颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量 | / |
| 4 | 混凝土（含试块）及拌合用水 | 抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水（氯离子含量） | / |
| 5 | 瓷砖及石材 | 吸水率、弯曲强度 | 抗冻性（耐冻融性）、放射性 |
| 二 | 主体结构及装饰装修 |  |  |
| 1 | 混凝土结构构件强度 | 混凝土强度（回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等） | / |
| 2 | 钢筋及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度、钢筋间距 | 钢筋数量、直径、锈蚀状况 |
| 3 | 装饰装修工程 | / | 饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘接强度 |
| 三 | 市政工程材料 |  |  |
| 1 | 土和无机结合稳定材料 | 土工试验（击实度、压实度）、水稳和级配设计配比 | / |
| 2 | 路面砖及路缘石 | 抗压强度、抗折强度、防滑性能、耐磨性 | 抗冻性、透水系数、吸水率、抗盐冻性 |
| 四 | 钢结构 |  |  |
| 1 | 钢材及焊接材料 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差 | 冷弯性能 |
| 2 | 焊缝 | 外观质量、内部缺陷探伤（超声法/射线法） | / |
| 3 | 钢结构防腐与防火涂装 | 涂层厚度 | 涂料粘结强度、涂料抗压强度、涂层附着力 |
| 4 | 高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数、硬度 | 紧固轴力、扭矩系数、最小拉力载荷（普通紧固件） |
| 五 | 防雷检测 |  |  |
| 1 | 防雷检测 | 包括但不限于引下线、接地电阻、各类金属构件接地、电气设备等电接地等，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测成果应满足行业主管部门验收强制性要求。需参加发包人组织的质量检查。 | / |
| 六 | 其他 |  |  |
| 1 | 其他 | 根据图纸、规范、技术标准及验收要求，本项目必须进行检测的内容。 | / |

说明：

- “必须检测参数或内容”是根据图纸、规范、技术标准及验收要求，本项目必须进行检测的内容；“按需检测参数或内容”是根据项目实际情况可能涉及到的检测内容；供应商已综合考虑上述风险因素审慎报价；

- “必须检测参数或内容”除上表列明内容外，还包括图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。

- 该项目检测内容包含但不限于以上内容，项目直至竣工验收所有必需的建筑工程质量检测均包含在本合同范围，如涉及直接影响工程建设主体结构质量的原材料、成品、半成品验收检测；种植土检测等。

- 检测项目、数量及频率应满足下列要求：

- 国家、地方相关规范、规定，以及行政主管部门要求；

- 设计、施工及采购人的要求；

- 项目各阶段验收需要；

- 项目竣工验收及档案移交需要；

- 检测数量及频率包括建设单位对工程质量有怀疑的部位需要增加检测项目；

- 其他说明：未涉及项目按国家、省、市、区相关技术标准和管理规定以及采购人要求执行。上述检测数量及频率按照相关标准及规定取定；施工过程中，采购人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率，成交人需无条件配合，不得以此为理由增加费用。注：采购人对于检测部位及频率有决定调整的权利，具体检测部位和数量由建设单位依据相关规定确认。成交人需无条件配合，不得以此为理由增加费用。

- 检测单位需派专人（取样员）配拉样品车，到工地现场取样，不得要求施工人员去实验室送样。

- 成果的提交：乙方提交的成果应符合国家、本地及相关行业现行的规范、规程、标准及甲方、主管部门的要求。

- 质量标准：乙方须按发包人设计图纸、相关规范及当地建筑业主管部门要求进行地基基础工程检测及建设工程质量检测，检测过程和检测成果须符合图纸设计要求及相关规范、标准要求，保证一次性通过当地建筑业主管部门的验收及备案。

4.检测服务费

- 合同暂定总价：人民币（含税）               。本项目实行固定总价合同，合同总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、临时工程、税金、保险、利润、检测机构人员服务费、辅助人员费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、检测费、交通费、通讯费、管理费、考核费、招标代理服务费、人员及设备保险费、机械设备进退场费、机械设备（含配件）的各种损耗、机械设备场内二次运输、技术处理费、技术措施费、赶工费、文明施工措施费、临时设施费及其他措施费、编制及生成报告的各项费用、税金及利润等为完成检测服务的全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，乙方（成交人）自行踏勘现场，特别是需考虑检测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。

- 水、电（含线路损耗）费用由乙方支付给相关单位，综合考虑在合同价中。

- 经设计、主管部门认可，甲方有权调整合同所列检测方法、数量等。

- 合同总价为包干价，检测范围包括但不限于约定内容，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收要求，满足图纸所有检测内容。成交（中标）价格作为合同签订及结算的依据，除另有约定外不再根据工期的调整而变动。

- 采购人不提供任何设备、设施及办公房屋。成交人自行解决试验室、办公、驻地建设，应自行具备通讯、交通、食宿、仪器、设备、照相、摄影、录音、照明等检测所需的各类设施条件，上述费用均包含在投标报价中，不再另行计取。

- 清单内有列明但实际未检测的项目结算时不计价。

- 调价方法：

- 结算时除发生合同约定允许调整的情况外，其他不作调整合同价格，乙方不得因其他任何原因提出调整合同价格；

- 合同范围内，因甲方原因引起的设计变更、工程变更导致费用变化，经甲方现场代表或甲方委托的监理公司确认的，据实办理工程签证，调整结算价。如因乙方原因导致工程量增加则不予办理任何签证。

- 签证办理程序：乙方应在签证内容完工并验收合格后七个工作日内向甲方提出书面签证要求（按甲方要求提交签证及原始凭证等资料），经甲方现场代表或甲方委托的监理单位审查，如确属于甲方原因导致签证的，甲方现场代表或甲方委托的监理单位应在收到书面签证后七个工作日内予以签证，增减的工程费用在工程结算时支付或扣除。乙方延期提交签证的，当工程费用增加时，视为乙方放弃签证要求，当工程费用减少时以甲方的预算造价为准（上述各项签证以甲方书面确认的为准）。

- 费用调整计算方法：合同中有相同的项目，其单价按合同中的单价确定；合同中有类似的项目，单价参照合同中类似项目的单价确定；合同中无类似的项目，由乙方根据合同的组价原则提出适当单价，经甲方或其委托人审定后，作为结算依据。

- 甲方确认的签证的工程款的支付：在工程结算时申请支付，随工程结算款同时结算。

- 合同词语含义

合同中的有关词语含义与《通用条件》中赋予它们的定义相同。

- 合同组成部分

1.成交通知书；

2.比选文件（含清单、图纸及补充说明）；

3.专用合同条款及其附件；

4.技术标准和要求；

5.通用合同条款；

6.投标函及其附录；

7.已标价工程量清单或预算书；

8.其他合同文件。

组成合同的各项文件互相解释，互为说明。本合同解释合同文件的优先顺序如下：①合同补充协议（如果有包括合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或其他文件）；②合同协议书；③成交通知书；④比选文件及答疑（含清单、图纸及补充说明）；⑤专用合同条款及其附件；⑥技术标准和要求；⑦通用合同条款⑧投标函及其附录；⑨已标价工程量清单或预算书；⑩其他合同文件。

- 承诺

- 检测人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同约定范围内的检测业务。

- 未经发包人书面同意，承包人不得将签订、履行本协议所知晓的与发包人或本项目相关的信息、资料以及与发包人合作事宜向本协议以外的任何第三方（包括但不限于承包人合作单位、媒体等）披露、泄露。不得将双方之间的合作事宜、合作关系用于其对外宣传和广告用途。

- 未经发包人同意，承包人不得擅自使用“安庆安通”“安庆通达”“安庆交控”“上河院”字样以及发包人关联公司、产业的名称、商标、商号、标识、标志对其公司的项目、产品进行宣传。且承包人不得有诋毁发包人的品牌形象、声誉等行为。

- 上述2、3条及本条的约定在本合同期满、解除或终止后仍然有效。如承包人违反上述约定，承包人需向发包人支付合同总价10%的违约金；如导致发包人品牌形象受损的，承包人需向发包人支付合同总价30%的违约金，该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当赔偿发包人的全部损失。

- 合同生效

- 本合同自双方签字盖章后生效。

- 本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

- 双方遵循自愿平等，互利有偿和诚实信用原则，对合同履行过程中产生的问题，通过友好协商解决。

- 甲、乙双方发生争议时应本着互利互惠的原则协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。

- 合同附表及附件与本合同具有同等法律效力。

- 本合同文本壹式 捌 份，甲方持 陆 份，乙方持 贰 份，具有同等法律效力。

- 合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

以下无正文，为合同签署页。

| 发包人（盖章）： 安庆市通达置业有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码：91340811MAE6NY6C2G 地 址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇兴宜路学苑大厦五楼安庆龙科建设发展有限责任公司502室 法定代表人：陈金苗 开户银行：中国农业银行股份有限公司安庆龙城支行 账 号： 12652701040024600 | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第二部分  通用合同条款

## 1. 一般规定

### 1.1定义

下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1.1.1“项目”是指委托人委托检测人实施 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量 检测相关服务的工程。

1.1.2“委托人”或“发包人”或“招标人”或“甲方”或“业主”或“采购人”或“建设单位”等是指承担建设管理责任和委托检测人的一方，以及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.3检测人”或“检测单位”或“受托人”或“承包人”或“乙方”或“成交人”或“投标人”或“供应商”等是指承担项目检测服务的一方，以及其合法继承人。

1.1.4“设计人”是指与委托人签订勘察设计合同的第三方。

1.1.5“书面形式”是指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传真、邮件等。

1.1.6“项目负责人”是指经检测人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持本合同检测工作的负责人。

1.1.7“第三方”是指除委托人和检测人以外的法人或组织。

1.1.8“正常工作”是指双方在合同专用条款中约定，委托人委托的检测工作范围和内容。

1.1.9“附加工作”是指委托人委托检测范围以外，通过双方书面协议另外增加的内容，以及由于委托人或第三方原因，使检测工作受到实质性阻碍或重大延误，因增加工作量而增加的工作。

1.1.10“额外工作”是指正常工作和附加工作以外，由于委托人、设计人或因不可抗力的原因而暂停或终止检测业务，其善后工作或恢复检测业务所需的工作。

1.1.11“不可抗力”是指双方均不能正常合理预见、避免、控制和克服，使得任何一方无法履行合同义务的客观事件，如战争、暴乱、破坏性地震、飞行物坠落、瘟疫等。

1.1.12“商业秘密”是指委托人、检测人各自所拥有的，不公开的管理信息、商业数据、项目信息、技术方法、工艺方法、计算机源代码或文档等，或由委托人、检测人在履行本合同时明确指明为商业秘密的，法律所认可的信息。

1.1.13“服务期”是指从合同约定的开始检测业务之日起至实际完成全部检测业务之日止的期间。

1.1.14“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.1.15“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

### 1.2解释

构成合同的文件应被认为是互为说明的。如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧义，合同文件按以下约定的优先顺序进行解释：

解释合同文件的优先顺序为：①合同补充协议（如果有包括合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或其他文件）；②合同协议书；③成交通知书；④比选文件及答疑（含清单、图纸及补充说明）；⑤专用合同条款及其附件；⑥技术标准和要求；⑦通用合同条款⑧投标函及其附录；⑨已标价工程量清单或预算书；⑩其他合同文件。

### 1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4通信联络

1.4.1 本合同要求的每一指令、证书、提交件、建议书、记录、批准、通知和答复函均应以可读、可复制和可记录的形式并用本合同约定语言的书面形式表达。

1.4.2 当函件送达专用合同条款中写明的收件人地址或邮箱时，函件即为生效。若收件人提供了最新地址或邮箱（新地址或邮箱须提前不少于5个工作日以书面形式通知对方），则当函件送达收件人提供的最新地址或邮箱时，函件即为生效。

### 1.5语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.6转包和分包

检测人不得转包检测业务；允许分包的检测：非主体、非关键性工作检测进行分包，经监理单位和委托人同意后允许分包。接受分包的第三人资质要求：符合相关法律法规及相关资质规定要求。

### 1.7资料的所有权

1.7.1 检测人仅在提供检测服务时有权使用委托人提供的资料。检测服务全部完成后，检测人应将委托人提供的资料归还委托人。

1.7.2 委托人有权根据检测人的服务范围使用检测人提供的资料。

### 1.8出版

检测人在合同履行期间及合同终止后单独或与他人联合出版有关本工程检测及相关服务的资料，须征得委托人的同意。

### 1.9廉洁与诚信

1.9.1 检测人及其人员不得接受工程承包人的任何报酬或者经济利益。

1.9.2 检测人不得与承包人合谋或参与可能与委托人的利益相冲突的任何活动。

1.9.3 在合同实施过程中，检测人应保证检测服务工作资料及相关记录的真实性，禁止弄虚作假。

### 1.10保密

除合同履行需要外，合同各方不得披露在合同履行过程中获得的信息，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

1.11联合体各方共同的和各自的责任

（1）联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。联合体各方均应被认为在履行合同上对委托人负有共同的和连带的责任。联合体承包的，履约保证金须以联合体牵头人的名义提交；发包人每次付款前，承包人须以联合体牵头人名义向发包人提供增值税专用发票，承包人不得因其联合体内部及外部的资金收付及税务问题影响本合同履行，否则视为承包人违约，发包人有权按3万元/次的标准向承包人收取违约金；

（2）联合体应向委托人提交由联合体各方共同签署的联合体协议书，明确联合体牵头人，联合体牵头人负责与委托人或其委托人代表联系，并接受指示。联合体牵头人应指定一名检测负责人并通知委托人，负责组织联合体各成员全面履行合同；

（3）联合体应以联合体牵头人为主组建现场检测机构负责具体实施检测工作，联合体各方不得按组成单位分标实施检测。

（4）联合体协议经委托人确认后作为合同附件，在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议，不得改变其内部组成或法律地位。

## 2. 委托人的义务

2.1 按照合同约定和行业规定，实施对检测工作的管理及对检测人的考核。

2.2 负责组织对检测大纲的审定。与检测人签订合同并按照合同约定支付酬金。

2.3 在合同双方约定的范围和时间内免费向检测人提供工程检测所需要的，且与之相适应的工程资料、设计图纸和其他文件。

2.4 明确委托人代表，负责与检测人的联络。

2.5 按合同约定时间，就检测人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出决定，并书面答复检测人。

2.6 在检测工作正式实施前，组织召开检测工作所涉及相关单位的例会。

2.7 组织检测人及相关单位对检测过程中发现的工程质量问题进行分析、验证和处理。对检测人与相关单位之间出现的分歧意见及时组织建设方、设计方、监理方、施工方进行研究确定。

2.8 发包人无须为承包人派驻现场的工作人员提供必要的工作生活等方便条件。

## 3. 检测人的义务

### 3.1一般义务

3.1.1 按合同约定的内容完成 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测 检测工作。严格执行法律、法规、规章，依据有关规程、规范、工程建设强制性标准进行检测，并对检测质量负责。

3.1.2 按投标文件的承诺和检测工作需要派出检测人员并配备相应的仪器设备、设施，且符合本合同专用条款中的具体规定。在派出前，将拟派的检测机构人员名单等及时向委托人报告，并接受委托人的检查。

3.1.3 按照标准化管理的要求，制定检测机构的工作制度，明确工作内容、工作标准和岗位职责，实现检测人员配置、现场核对和过程控制标准化，提高检测工作质量，促进工程质量的提高。

3.1.4 根据国家和地方有关技术标准及检测规程、规范等，结合本工程实际，编制检测大纲，报委托人审批后组织实施。

3.1.5 接受委托人及其代表发出的符合本合同要求的质量标准要求或指令。对委托人发出的违反国家法律、法规或工程建设强制性标准的指令，有权拒绝执行，同时向委托人提出意见和建议，必要时可直接向有关部门报告。

3.1.6 收到相关文件资料后，要检查文件是否齐全、完整，如有缺失应及时通知委托人补齐，在委托人组织下尽快开展现场核对和检测工作。

3.1.7 按合同约定期限完成标段内的各项检测任务、提供中间检测报告、编制正式检测报告。对检测中发现的重大质量缺陷和工程隐患在 24 小时内报委托人。

3.1.8 无正当理由，不得拒绝委托人认为有必要的检测附加工作。

3.1.9 接受委托人组织的检测质量考核工作，并承担相应责任。

3.1.10 负责与监理单位共同督促施工单位及时自检。

3.1.11承包人应保护发包人可能有的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

### 3.2检测机构和人员

3.2.1 检测人应组建满足检测及相关服务工作需要的项目检测机构，按照投标承诺配足人员及设备，交通、通讯工具及办公、生活设施，确保工作、生活独立。

3.2.2 检测人应在合同签订时按投标承诺向委托人报送委派的项目负责人和技术负责人。

3.2.3 在履行合同期间，检测机构人员应保持相对稳定，以保证检测服务工作的正常进行。检测人可根据工程进展和业务需要对检测机构人员做出合理调整。

3.2.4 项目负责人和技术负责人一般不得更换。因特殊原因需要更换时，应在更换前14 日书面通知委托人并取得委托人同意。若更换现场其他检测人员，应以不低于原检测人员资格的人员替换，并提前 7 日书面通知委托人并经委托人同意后方可更换。检测单位更换投标文件中确定的项目负责人和技术负责人，处违约金5000元/人·次；变更投标文件中确定的现场检测人员，处违约金 1000 元/人·次；。

3.2.5 委托人如发现检测人员未能正常履行检测职责或与第三方合谋损害委托人利益、检测工作不能满足现场需要时，有权要求更换检测人员，检测人应无条件执行。替换人员的资格、业绩均不得低于被替换人员。

3.2.6 检测人员存在以下情况之一，检测人应及时更换：

（1）违法或涉嫌犯罪；

（2）在检测工作中弄虚作假的；

（3）不能胜任所担任的岗位要求；

（4）严重违反职业道德。

3.2.7 检测人须配备足够的检测仪器、设备及交通工具，且仪器设备经过计量部门的鉴定并在有效期内。确保所有检测仪器、设备在检测过程中状态良好、性能稳定、满足进度要求。对不能满足工程检测工作需要的仪器、设备，委托人有权要求更换。

### 3.3保障检测人员合法权益

3.3.1 检测人应按照检测人员资格要求与投标承诺与检测人员签订劳动合同，并按时发放工资。

3.3.2 检测人应按有关法律法规保证检测人员享有休息的权利。

3.3.3 检测人应按照国家有关法律法规要求做好检测人员职业健康和安全管理工作。

3.3.4 检测人应按有关法律规定，为检测人员办理保险。

### 3.4履约担保

检测人应保证其履约担保在本合同服务期内一直有效。委托人应在合同责任期满后60 日内将履约担保余额退还给检测人。担保数额和形式在专用合同条款中约定。

### 3.5检测大纲

3.5.1 检测人应在合同签订后 14 日内将检测大纲报委托人审定。

3.5.2 检测大纲应根据项目特点进行编制，明确项目检测机构的工作目标、工作要求及机构安排，确定具体的工作制度、程序、方法和措施。检测大纲的内容应符合检测管理办法和比选文件的有关要求。

3.5.3 检测大纲需经检测机构总体负责人签字并加盖检测人公章。

### 3.6检测主要内容

3.6.1 本次招标范围内所有内容。

### 3.7检测时限要求

检测人应按合同约定的时限完成相应工程质量检测工作及相关服务。

### 3.8检测意见处理

3.8.1 检测人应向委托人按合同约定期限完成标段内的各项检测任务、提供中间报告、编制正式检测报告。检测报告包括基本情况、存在问题及建议等内容，检测报告应经项目负责人、专业负责人、检测人员签字并加盖检测专用章、CMA 章及检测人公章，对已实行执业注册制度的专业，应由相应专业的注册工程师签字并加盖执业印章。

3.8.2 检测人与相关单位存在分歧意见时应及时报委托人。

### 3.9检测报告编写及提交

3.9.1 检测人应按合同约定时间、份数将检测中间报告、正式检测报告、重大问题报告、委托人要求提交的检测业务范围内的其他报告报送委托人。

3.9.2 所有书面报告均应同时提交完整的电子版本，所有的检测报告均以纸质中文版为准。

## 4. 责任和保险

### 4.1检测人责任

4.1.1 检测人要严格执行法律法规和规章，依据有关规程、规范、工程建设强制性标准和设计图纸要求对合同内容进行检测，并对检测质量负责。

4.1.2 充分了解与工程有关的各方面情况，编写检测大纲，按审定的检测大纲开展检测工作。

4.1.3 设置现场工作机构，具体实施现场检测工作。

4.1.4 配置仪器、设备、交通工具和人员，满足检测工作需要。

4.1.5 提交中间检测意见和检测报告。

4.1.6 完成正式检测报告。

### 4.2委托人责任

4.2.1 委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。

4.2.2 与检测人签订工程质量检测合同，明确检测的相关事宜。

4.2.3 组织检测人及相关单位对检测过程中发现的工程质量问题进行分析、验证和处理。

4.2.4 具体负责对检测人的考核。

4.2.5 未按合同约定支付检测人费用的，应承担相应违约责任。

### 4.3违约责任

4.3.1 委托人和检测人未履行或不当履行本合同约定的义务，应承担相应违约责任。

4.3.2 检测人违约的，委托人可要求检测人整改并按照合同约定进行处理。

4.3.3 检测人由于其检测质量未达到要求的，给委托人造成损失的，按合同约定支付相应违约金，并对给委托人造成的损失承担相应赔偿责任。

4.3.4 检测单位进场后须依据施工图及现场施工条件制定检测方案报建设单位审批，并严格按照审定的检测方案开展检测试验工作。若发现检测单位未按规定检测频率检测、检测工作不及时延误工程进度、检测结果尤其是不合格结果未及时上报招标人的，处违约金 2000 元/次。

4.3.5 现场取样、试验过程中吃拿卡要、与相关单位串通、弄虚作假或伪造检测数据、出具虚假检测报告处违约金 10000 元/次。

4.3.6 经检测合格的工序，如在质量监督部门工程质量抽检中鉴定为不合格，每发现一次，处违约金 10000 元/次，三次以上（不含三次）的，业主有权解除合同。

4.3.7 凡在工程质保期内出现的结构工程重大质量事故，业主有权扣除试验检测单位余下的检测费用，并依据国家有关规定，追究其责任。

4.3.8 工作应根据施工及检测规范要求及时进行，不能影响施工进度，并保证检测报告的及时反馈，因检测工作影响进度及其它损失的，业主将追究其相应的责任，并处以 2000 元/项/天违约金。

4.3.9以上违约情况，业主有权解除项目检测服务合同，拒付检测费，检测单位应承担业主委托其它检测单位对该工程已完工程量所作的综合试验评定费用；若给业主或工程项目造成损失的，由检测单位予以赔偿；业主可视情况将检测单位不良行为抄送建设主管部门及招标主管部门。

### 4.4保险

合同双方办理与工程有关的保险，具体事宜在专用合同条款中约定。

## 5. 支付

5.1 本合同约定的检测费为检测人完成本合同约定的检测工作及承担相应责任和义务所需的全部费用。该费用按照专用合同条款约定的时间和数额予以支付。支付检测费采用人民币支付。

5.2 委托人应按照合同约定分期支付检测费。

5.3 附加工作和额外工作由双方通过工程联系单等文件另行约定或签订补充协议，按照项目已有清单单价或参照投标报价确定，并按联系单或补充协议约定的方式予以支付。

5.4 变更或新增工程的估价原则：不适用。

5.5 如果委托人无正当理由在规定的支付期限内未支付检测费用，委托人应向检测人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一天的次日开始计算，并按当期中国人民银行公布的人民币短期贷款利率计算。

5.6 委托人除按本合同协议书的约定支付检测费用外，不再向检测人提供任何设备、设施、服务和费用。

## 6. 合同的生效、变更和终止

6.1 本合同按协议书中的约定生效。

6.2 任何一方提出变更请求时，经双方协商一致后可补充协议。

6.3 满足以下全部条件，本合同即终止：

（1）本工程已办理竣工验收手续，且缺陷责任期期满；

（2）检测人完成本合同约定的工程检测及相关服务全部工作；

（3）委托人与检测人结清并支付检测服务费用。

6.4 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分服务无法继续履行或继续履行已无意义，委托人可以提前要求解除本合同或解除检测人的部分义务。检测人应立即作出合理安排，停止全部或部分服务，并使开支减至最小。

解除合同的协议必须采取书面形式。

6.5 由于非检测人的原因导致工程建设全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知检测人要求暂停全部或部分服务。

检测人应立即安排停止服务并将开支减至最小。委托人应将有关决定以书面形式通知检测人。由此导致检测人的损失应由委托人予以相应补偿。

检测人暂停部分工程检测及相关服务持续时间超过180日，委托人可发出解除合同约定该部分义务的通知；若全部暂停服务的持续时间超过180日,委托人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。

检测人应承担相应的违约责任。

6.6 如果因非检测人原因，导致检测人不能全部或部分履行合同约定服务时，检测人应立即通知委托人，要求暂停全部或部分合同约定的服务。当暂停原因消除后，检测人应尽快恢复履行合同约定的服务。

6.7 当检测人无正当理由而未履行其合同约定的义务时，委托人可以书面形式通知检测人要求限期改正。若委托人在发出通知后 7 日内没有收到检测人书面形式的合理解释，则可在 7 日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第 7 日合同解除。

检测人应承担相应的违约责任，委托人按专用合同条款的约定将工程检测及相关服务费用支付至合同解除日。

6.8 检测人在本合同约定的支付之日起 28 日后仍未收到服务费用，则检测人可向委托人发出催付通知。通知发出后 14 日委托人仍未支付或提出检测人可以接受的延后支付安排，检测人可向委托人发出暂停服务的通知并自行暂停全部或部分服务。暂停服务后14 日内检测人仍未获得服务费用或委托人的合理答复，检测人可向委托人发出解除合同的通知。合同解除日为应支付服务费用之日起第 56 日。

委托人通知暂停工程检测及相关服务且暂停期超过 180 日，检测人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第 14 日。

委托人应承担解除合同的违约责任。

## 7. 争议的解决

凡因执行本合同或与本合同相关事项而发生争议时，双方应通过友好协商予以解决。如友好协商未能达成一致，可按专用合同条款中约定的方式解决。

第三部分  专用合同条款

## 1. 一般规定

### 1.1定义

1.1.2款补充：

委托人名称： 安庆市通达置业有限公司 ；

单位地址： 安庆市宜秀区振风大道与龙眠山路交叉口东北角安庆市安通建设集团有限公司办公楼 ；

联系人： 薛建兵 ；

电子邮箱： 757734109@qq.com、597361351@qq.com（该电子邮箱作为发包人下发文件的有效路径之一） ；

电话号码： 15905657002 ；

1.1.3 款补充：

检测人名称：                   ；

单位地址：                   ；

联系人：                   ；

电子邮箱：                    （该电子邮箱为检测人接收文件的有效路径之一）；

电话号码：                     ；

1.1.6款补充：

检测人项目负责人姓名：         ；

检测人项目负责人联系方式：             ；

### 1.4通信联络

1.4.2款补充：

委托人的收件地址： 安庆市宜秀区上河院项目施工现场发包人办公室 ；

检测人的收件地址：           ；邮箱           。

### 1.6转包和分包

检测人不得转包检测业务；桩基检测（地基基础工程检测）、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修检测专项禁止分包；允许分包的检测：禁止分包范围外的非主体、非关键性检测工作若涉及承包人资质范围外的内容可依法进行分包，同时须经监理单位和委托人同意。接受分包的第三人资质要求：符合相关法律法规及相关资质规定要求。

- 委托人的义务

2.2.1 委托人对重要岗位检测人员的要求约定：拟配最低人员要求详见下表。

| 岗位 | 要求 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具有检测人员岗位证书或试验检测师或试验检测工程师证书 | 1 |  |
| 技术负责人 | 具有检测人员岗位证书或试验检测师或试验检测工程师证书 | 1 |  |
| 资料员 | 均须具有检测人员岗位资格证书 | 1 |  |

未经甲方同意，乙方委派的项目负责人和技术负责人与本合同约定的人选不一致的，乙方应承担违约责任，甲方有权按合同约定向乙方收取违约金，并保留单方解除合同的权利。

2.3 试验检测设备及场所

外地检测机构在安庆的分支机构应具备在本地所开展检测业务相适应的试验场所和检测设备，应取得安徽省市场监督管理局对检验检测机构资质认定(CMA认证)，并且符合工程检测项目如混凝土试块、环刀、压实度等检测的时效性或真实性要求。

2.3 委托人提供的工程资料、设计图纸和其他文件具体为： 施工图纸 ；提供的时间具体为检测工作开始前一周内提供；份数分别为： 1 份 。

2.4 委托人代表为： 薛建兵 ； 委托人代表电话为： 15905657002 ；

2.5 书面答复检测人的时间为： 14 日。

## 3. 检测人义务

### 3.1一般义务

    - 检测工程项目为：

- 桩基检测（地基基础工程检测）；检测方法、要求、内容及数量等详见施工图及相关规范，服务成果应达到或满足国家和行业标准、规程规范及采购人要求的质量，满足工程验收需要，并为本项目竣工验收提供有关检测方面的技术支持。甲方保留调整检测项目发包范围和内容的权利，乙方无异议。

检测范围包括但不限于以上内容，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 项目建设全过程工程质量检测服务，检测专项包括但不限于建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、市政工程材料、钢结构、防雷检测以及项目竣工验收涉及的必要检测，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测范围和检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求。

- 服务期限：自招标人下达检测通知之日起至提交合格的经招标人确认的成果文件时止，检测单位应根据工程的施工进度情况合理安排检测工期，整个检测工期应配合总包施工的工期安排。

- 乙方自行解决现场用水、用电及临时设施。

- 检测人义务：

- 向甲方书面提出检测现场准备工作要求。成交人在接到采购人通知2天内必须组织人员进场，因成交人原因延误进场时间的，采购人有权对其进行处罚。

- 合同签订后三日内，成交人须根据本项目施工图纸和技术规范编制切实可行的检测方案（含数量、频率、方法、标准等）报采购人审批，并按审批后方案认真检测，成交人只对采购人负责，严禁听从监理单位与施工单位，否则，予以重罚直至终止合同。

- 成交人须保证本公司出具的实验数据和检测数据能够准确、及时、真实地反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。成交人必须确保其各项检测数据真实有效，并能准确反映检测项目的质量情况。现场取样须符合设计及规范要求，取样分布、分层均匀，成交人违反上述规定要求，造成工程质量、安全事故的，采购人将依据国家有关规定，追究其责任。

- 提供检测设备、仪器及压重物并负责安装及进退场。

- 按本合同的约定进行检测，按甲方要求分批提供检测结果报告，份数按甲方要求。成交人的检测结果，要第一时间以书面形式快报给采购人及监理。成交人须定期向采购人汇报月度检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好地服务于工程施工。

- 保证检测公正，方法科学，数据准确，服务及时。保证具有承接项目所需的资质和资格，保证检测结果报告符合执行规范、规程和地方管理条例规定。

- 提交的检测报告应盖有国家或本地主管部门认可的有关标志。

- 乙方在施工过程中必须确保安全，遵守安全守则。检测过程中，因乙方自身原因所引起的安全事故由乙方负全责；乙方的设备、材料、人员等的生产安全及社会保险由乙方自行承担；出现工伤事故及造成甲方或第三人财产损失的，由乙方承担全部责任。

- 乙方应在甲方要求的时间内，按甲方现场工程师指定的形式及详细程度申报施工进度计划及详细的检测方案并根据工程师的审核意见予以修改、完善和认真落实。

- 确保检测方案通过甲方及主管部门的审查，确保该项目严格按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）等国家、本地、行业相关规范、规程、标准等进行检测，确保检测质量，并对测试结果负责；确保提供的检测结果通过甲方及主管部门的审查验收。

- 自收到发包人的有关资料和技术要求之日起，根据发包人的有关资料和技术要求于3 日内完成检测方案的编制，交发包人监理及设计单位审定，施测方案经发包人监理及设计单位审定合格后方可进行施工（具体开工时间以发包人或发包人委托的监理单位下发的开工令为准）。

- 成交人必须配合采购人做好资料备案工作，检测人员须服从采购人的协调与安排，及时完成采购人临时指派的其他检测任务，按采购人要求参加工程调度会或验收等。

- 本项目满足规范要求的桩基检测及建设工程质量检测项目均包含在本合同范围内。成交人须遵守并执行国家、省、市等出台的工程建设的相关检测文件。成交人的检测活动须符合现行国家、行业技术标准，设计图纸及国家、省、市建设主管部门的相关文件规定，以满足工程施工及验收的需要。

3.1.2 补充以下内容：

应遵循《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 57 号）、安徽省和招标人相关管理规定。

### 3.2检测机构和人员

3.2.1 补充以下内容

检测机构办公地点：安庆市城区检测场所及施工现场；工作方式：在安庆市城区自有检测场所或成立现场试验（实验）室开展检测业务；承包人在承担检测业务所在地的人员、仪器设备、检测场所、质量保证体系等应当满足开展相应建设工程质量检测活动的要求。无论承包人在安庆市城区自有检测场所或成立现场试验（实验）室开展检测业务，检测场地均须根据本项目的规模和特点，设置办公室和各功能室，办公室和各功能室要分隔开，布局合理，仪器设备摆放科学整齐，派专人负责监督取样、接样、样品唯一性标识安贴、台账记录等相关工作。

如中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，经监理人和招标人认可后，中标人可委托具备相应检测能力、资质的检测单位完成检测，并出具相应的检测报告，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。

### 3.4履约担保

履约担保金额为：成交价的 2％；

履约担保的形式：☑转账/电汇 ☑支票 ☑汇票 ☑银行保函 ☑其他发包人认可的形式。联合体中标的，履约保证金须以联合体牵头人的名义提交。

履约担保递交时间：合同签订前按规定提交履约担保，若检测人在规定时限内未提交保证金的，委托人有权取消其中标资格；

履约担保返还：担保有效期满 14 日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后 28 天）。

### 3.7检测时限要求

补充以下内容：

（1）总承包单位需提前 2 天向委托人上报检测计划，由委托人提前 1 天给检测人下达检测计划及任务，检测人应在检测计划及任务下达后安排检测工作，最迟不得超过 36 小时。

### 3.9检测报告编写及提交

3.9.1 补充以下内容：

（1）中间报告。检测人现场提供，报送份数：3 份。

（2）检测周报。检测人每周一前提交上周的周报电子版，报送份数：1 份。

（3）检测月报。检测人每月 26 日提交本月的月报，报送份数：4 份。

（4）检测分报告。分别于检测工作结束后 20 日内提交检测分报告，报送份数：6 份。

（5）检测总报告。全部检测工作结束后 30 日内提交检测总报告，报送份数：6 份。

（6）重大问题报告。检测中发现重大问题，应在 24 小时之内向委托人提供书面检测报告，报送份数：4 份。

（7）委托人要求提交的检测业务范围内的其它报告：按委托人要求执行。

（8）检测单位须定期向招标人汇报月度检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。检测单位须参加招标人组织的工地例会及检查活动。

（9）各类材料的检测报告出具时间要求：抗压强度检测不超过 28 天，配合比设计及骨料检测不超过 3 天，其他工程材料应满足招标人相关检测时间要求。同时检测报告出具时间应满足相关检测规范标准且不得影响工程报验进度。

## 4. 责任和保险

### 4.3违约责任

4.3.1

补充以下内容：

（1）在项目建设过程中，根据项目实际进展或委托人要求，如需要增加检测人员完成检测工作的，检测人应无条件配合，否则处以 1000 元/人次的违约金。

（2）检测人须在安庆市本地具有中心试验室，若检测人已有试验室，合同签订前委托人有权对试验室进行现场考察认证；若检测人新建试验室，经委托人验收通过后投入使用。

（3）检测人须在工地现场设立办公室；同时检测人须按照委托人要求在施工现场配备相应检测人员负责监督取样、接样、样品唯一性标识安贴、台账记录、简易土工试验相关工作。若发包人认为有必要，检测人须按发包人要求在特定阶段或特殊时期安排人员驻场（不少于1名），否则视为承包人违约，发包人有权按照 1000 元/人·次向承包人收取违约金，并要求承包人整改到位。

（4）检测人履约期如更换人员，须经委托人书面同意，且更换的人员资质及经验不得低于比选文件及服务合同约定的人员要求，否则委托人有权视情况按合同约定向检测人收取违约金，情况严重的，委托人有权立即解除合同并追究对方责任。

（5）检测人应保障检测作业安全，对检测过程中发生的安全事故承担全部责任，若因此给委托人造成损失，应予以赔偿。

（6）检测人应出具合法有效的检测报告，并在规定时间内报送委托人；出现特殊情况的，报送检测报告时间须满足委托人要求，否则检测人须按 1000 元/次的标准支付违约金。

（7）检测人须根据现场实际进度情况向委托人汇报检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。若由于检测人原因未及时提供相应检测服务的，出现第一次扣除违约金 1000 元，出现第二次扣除违约金 2000 元，出现第三次则直接扣除违约金 5000 元；且委托人有权解除合同，扣除履约保证金和未支付的检测款，同时检测人须完善已检测资料并移交委托人，并在接委托人通知后 15 日内无条件退场，由此引发的一切损失由检测人承担。

（8）检测人必须配合委托人做好资料备案工作，检测人员须服从委托人的协调与安排，及时完成委托人临时指派的其他任务，并按委托人要求参加工程调度会或验收等，未服从委托人合理安排的，检测人需按照 1000 元/次的标准支付违约金。

（9）检测人不得以任何形式要求总承包单位及现场施工单位购买指定材料，若出现此种情形，委托人有权解除合同。

（10）检测人出具的检测报告若与现场实际情况不符，检测人应承担由此造成的所有损失。同时，检测人须按 1000 元/次的标准向委托人支付违约金。

（11）委托人有权在任何阶段对检测人进行阶段性检查。若发现检测人与现场总承包单位及现场施工单位串通造假,对委托人造成损失的，负责赔偿所有损失并追究法律责任，同时没收履约保证金,清除出场。

（12）若因检测人原因，提供错误检测结果，造成一切后果由检测人承担，检测人赔偿所造成的损失。同时，委托人可按照 1000 元/次的标准向检测人收取违约金。

（13）所有检测不得影响分部分项验收，检测人需加班加点，必要时提前做好预检测并做好协调工作。否则，委托人可按照 1000 元/次的标准向检测人收取违约金。

（14）若检测人在服务质量上存在严重缺陷，委托人除对检测人处以违约金外，并有权解除合同。

（15）检测要求：

- 按照“施工单位取样、监理单位见证、建设单位委托、检测机构监督检测”的原则开展检测活动，各责任单位建立相应台账。

- 检测机构应委派具有行业主管部门颁发的检测试验人所有检测报告原始记录员岗位证书的检测人员担任相应工程的检测员，监督施工单位取样人员的取样工作，指导待检项目安贴唯一性标识，按照相关检测规程开展检测业务，配备满足工程检测要求的检测试验人员和检测设备，做好检测数据的实时上传和存档。

- 检测机构对其检测数据和检测报告的真实性、准确性负责,及时出具真实客观、具有法律效力的检测报告，单独建立不合格检测报告台帐，配合招标人、监理人开展的各类相关检查活动。

- 检测机构须配备必要的现场检测仪器和设备并安排专人驻点服务。

- 检测机构在项目开工前应编制完成《工程质量检测方案》交监理人审核，在工程检测工作开展前对参建各方进行检测交底。

- 《工程质量检测方案》须满足工程设计及相关规范和验收要求，且检测方案中应包含检测项目清单、工程总量、计算公式以及规范依据，经确认后的检测方案作为项目检测合同价计算的依据。

- 检测机构领取检测任务后，当日即开展检测工作，严格按照《工程质量检测方案》、设计图纸、规范标准和检测规程开展检测，检测完成后当日出具检测结果，及时出具检测报告。

- 检测机构出具的检测报告一式五份提交给委托人，委托人3份，监理人、施工单位各一份。

- 检测机构出具的检测报告应按相关规定、规范留存原始记录备查，留存期限不得低于项目所有专项验收合格、竣工验收合格后1年。

- 检测结果及检测报告应第一时间通知招标人及监理人，当施工单位人员先于委托人或监理人知晓检测结果及检测报告的，检测单位应向委托人支付违约金1000元/次。

- 检测单位出具的检测报告结论不合格的，应参与对工程质量检测成果的综合分析，并依据分析结果向委托人提出工程质量控制、质量改进和质量问题处理的意见与建议。总监理工程师应根据检测结果提出处理意见，监督施工单位开展下一步工作，受委托的机构负责复检。

- 受检单位对检测结果有异议的，应在三个工作日内提出，由双方共同认可的检测机构复检。不合格项目的复检费用由责任单位承担，并按照合同约定追究责任单位违约责任。

- 项目完工，所有专项工程验收合格、竣工验收合格，检测单位编制《检测工作总结》，监理单位收集整理检测报告及相关资料，并按规定移交。

- 见证、取样、检测等相关人员无专业资格证书的，检测单位应按1000元/人·次的标准向委托人支付违约金；擅自变更上述人员或缺岗不到位的，支付违约金1000元/人次。

- 检测机构的《工程质量检测方案》编制应符合设计及相关规范和标准要求，如发现方案编制出现明显错误，应向委托人支付违约金5000元/次；

- 委托、见证、取样、检测等文件和资料不齐全，不完整，检测单位应向委托人支付违约金1000元/次。

- 检测单位须严格按照相关规范、检测方案开展工程检测。检测工作未及时开展，检测报告未及时上报，造成工程质量问题及建设滞后的，检测机构应向委托人支付违约金 1000元/次;

- 在项目实施过程中，若出现虚假报告，受托人须承担法律责任，并承担委托人因虚假报告而造成的一切损失。若发现受托人发生以下几种情况，委托人将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评直至解除检测服务协议，并向行业主管部门通报，受托人还须支付委托人1000～5000元的违约金，且赔偿委托人遭受的超过违约金数额的损失；构成犯罪的将依法追究刑事责任。

- 受托人人员责任心不强、检测工作不到位，出具错误检测数据或错误鉴定结论，导致工程出现质量问题或发生质量事故，造成经济损失或不良影响的；

- 受托人检测制度不全，检测仪器设备不全，档案资料不按规定存档；

- 受托人发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向委托人报告；

- 受托人人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂，检测频率不满足合同及规范要求，伪造检测数据，与承包商串通欺骗委托人。

4.3.2

检测人违约责任：

（1）检测人无故单方解除合同的，应按总服务费用的 50%向委托人支付违约金。

（2）检测人未按合同约定的期限完成检测工作的，每逾期一周向委托人支付总服务费用 3%的违约金，逾期超过 4 周仍未完成的，委托人有权单方解除本合同，自解除合同的书面通知到达检测人时，本合同自行终止，检测人除退还已收合同款、赔偿由此给委托人造成的所有损失外，还应向委托人承担本合同总金额 10%的违约金。

（3）检测人未按合同约定的范围、内容、质量等开展检测工作，检测人应当无条件整改，因此造成逾期的，检测人按照专用条款 4.3.2（2）条的约定承担违约责任。

（4）检测人违约给委托人造成经济损失的，除支付违约金外，还应当赔偿委托人的全部经济损失，该损失包括委托人因主张债权而支付的一切费用（该费用包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、食宿费等）。

（5）同一违约违规行为在合同文件不同处有不统一表述的，以最高标准收取赔偿或违约金。

（6）本合同所称发包人损失包括但不限于直接损失、间接损失、行政处罚、发包人为维护自身权益而支出的律师费、评估费、鉴定费、公证费、公告费、保全担保费、诉讼费、保全费等。

4.3.3

补充以下内容：

上述检测质量未达到要求，给委托人造成损失的，或者检测结果严重失真或出现检测质量事故的，委托人将根据责任大小和影响程度，扣减检测人总检测费的5%-10%；问题严重者，委托人将解除合同，检测人承担相应责任。

### 4.4保险

检测人投保职业责任险的约定：按照国家有关规定执行。

## 5. 支付

5.2 补充以下内容：

（1）进度款：每季度按实际已完成价款的60%支付，成交人须不晚于每季度最后一月25号前向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内完成支付；

（2）完工款：本项目取得竣工联合验收意见书后，成交人可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内支付至相应实际已完成价款的80%；

（3）结算款：竣工结算审核完成，成交人提交符合要求的全部检测报告后可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内付至结算价款的97%，质保期（两年）满后一次性付清余款；质保期自上河院项目跨湖人行栈道竣工验收合格之日起计算；

（4）其他要求：①采购人每次付款前，成交人须提供相应的符合要求的检测报告，同时提供真实、有效的增值税专用发票（按支付金额开具含税发票）。②联合体中标的，发包人支付承包人的所有款项均付至联合体牵头人账户，付款前由联合体牵头人向发包人提供增值税专用发票，其他问题由联合体成员之间自行解决。承包人不得因其联合体内部及外部的资金收付及税务问题影响本合同履行，否则视为承包人违约，发包人有权按合同暂定总价的10%向承包人收取违约金。

5.3 附加工作和额外工作已包含在合同总价中，不再另行支付。

## 6. 合同的生效、变更和终止

补充以下内容：

（1）承包人无故终止合同，应向发包人支付合同暂定总价的30%作为违约金。

（2）本合同未尽事宜：双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

## 7. 争议的解决

凡因执行本合同或与本合同相关事项而发生争议时，双方应通过友好协商予以解决。如友好协商未能达成一致，合同当事人友好协商解决不成，提请项目所在地人民法院诉讼。

## 8. 专用合同条款附件

附件1 桩基检测及建设工程质量检测工程量价格清单

附件2 承包人营业执照及相关证件

附件3 廉政协议

附件4 安全生产合同

附件5 履约保证金

附件6 检测机构主要检测人员配备

以下无正文，为合同签署页。

| 发包人（盖章）： 安庆市通达置业有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码：91340811MAE6NY6C2G 地 址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇兴宜路学苑大厦五楼安庆龙科建设发展有限责任公司502室 法定代表人：陈金苗 开户银行：中国农业银行股份有限公司安庆龙城支行 账 号： 12652701040024600 | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

### 附件1：桩基检测及建设工程质量检测工程量价格清单

签订合同时另附。
附件2：承包人营业执照及相关证件

（一）营业执照：签订合同时另附。

- 资质证书：签订合同时另附。

- 附件3：廉政协议

发包人：安庆市通达置业有限公司

承包人：

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和安徽省、项目所在地廉政建设的规定，双方特此订立本责任书共同遵照执行。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测服务 合同要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条 甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得乙方及其工作人员的财物；不得接受乙方提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

（八）甲方任何人不得以个人的名义向乙方推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条 乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

（八）乙方须按 安庆市安通建设集团有限公司 专项纪检监察工作组(如有)要求开展相关工作。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条规定。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方投诉联系部门：前期工作部（纪检监察），联系电话：0556-8880050。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1. 全额收取乙方合同履约保证金不予退还；

2. 追究乙方其他违约责任；

3. 终止或解除双方已签订的包括本合同在内的所有合同；

4. 乙方一定期限内（6个月至3年，具体由甲方根据情况而定）不得参与甲方作为发包人（业主）的工程项目投标。

甲方作出的处理意见，乙方应无条件接受并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段从甲方获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

| 发包人（盖章）： 安庆市通达置业有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码：91340811MAE6NY6C2G 地 址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇兴宜路学苑大厦五楼安庆龙科建设发展有限责任公司502室 法定代表人：陈金苗 开户银行：中国农业银行股份有限公司安庆龙城支行 账 号： 12652701040024600 | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

### 附件4：安全生产合同

为在 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测服务 （项目名称） / （标段）服务合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目 安庆市通达置业有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与                 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

结合现场安全生产要求，项目需要组织成立安全生产管理部。由发包人、代建单位、监理单位及承包人单位的负责人为主要负责人，监理单位专职安全专监，现场专职安全管理人员为组员，组建安全管理部，设置安全管理部部长（专职），负责项目的安全生产管理工作。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点， 组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，缺陷责任期期满后失效。

5.本安全生产合同作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

| 发包人（盖章）： 安庆市通达置业有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码：91340811MAE6NY6C2G 地 址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇兴宜路学苑大厦五楼安庆龙科建设发展有限责任公司502室 法定代表人：陈金苗 开户银行：中国农业银行股份有限公司安庆龙城支行 账 号： 12652701040024600 | 承包人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 纳税人识别码： 地 址： 法定代表人： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

### 附件5：履约保证金

履约保函示范文本

编号：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月    日

### 附件6：检测机构主要检测人员配备

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术职称 | 资格证书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  参选文件格式

（项目名称：_____________________）

（项目编号:______________________）

参

选

文

件

采购人名称：

参选人名称：                               （盖 章）

法定代表人或委托代理人：                (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目  录

一、参选函

二、报价表（含分项报价表）

三、服务内容及质量要求响应表

四、服务方案

五、诚信参选响应承诺书

六、联合体协议书

七、参选证明材料

一、参选函

致：安庆市通达置业有限公司

- 1、根据贵方比选公告，我方决定参加贵方组织的 上河院项目跨湖人行栈道桩基检测及建设工程质量检测 的比选活动。我方授权       (姓名和职务)代表我方                 （参选人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 2、我方充分了解并完全响应比选文件的全部内容，愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务，比选报价为（大写）：人民币          元；(小写）￥          元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证该项目应达到的时间及质量要求。

4、我方保证按照本项目比选文件要求提交参选文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

参选人：                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日期：       年      月      日

### 二、报价表

项目名称：

项目编号：

| 报价： （合计总价） | 大写：人民币 元 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
| 注： 1、参选人报价不得高于比选最高限价。 |  |

（注：此表须法定代表人签字或盖章，并加盖参选人公章）

参选人：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年       月      日

### 分项报价表

项目名称：

### 项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 暂定 工程量 | 不含税综合单价 （元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地基基础工程检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩； 2.有效桩长：约19米； 3.基桩竖向承载力特征值：1200KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 1.00 |  |  | 1#栈道25m主跨桥梁桩基础。 |
| 2 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩； 2.有效桩长：约21米； 3.基桩竖向承载力特征值：1200KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 1.00 |  |  | 2#栈道25m主跨桥梁桩基础。 |
| 3 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩（ZH1）； 2.有效桩长：约20米； 3.基桩竖向承载力特征值：2000KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 2.00 |  |  | 25m桥梁跨两侧的南北栈桥桩基础。 |
| 4 | 高应变法 | 1.桩基础类型：钻孔灌注桩（ZH2)； 2.有效桩长：约24米； 3.基桩竖向承载力特征值：1300KN； 4.直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 2.00 |  |  | 25m桥梁跨两侧的南北栈桥桩基础。 |
| 5 | 超声波检测 | 桩基础类型：钻孔灌注桩，直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 14.00 |  |  | 1.不含声测管埋设； 2.抽检数量不少于50%。 |
| 6 | 低应变法 | 桩基础类型：钻孔灌注桩，直径800mm，具体详见图纸。 | 根 | 14.00 |  |  | 超声波检测以外的桩基采用小应变检测桩身完整性。 |
| 二 | 建设工程质量检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑材料及构配件 | 包括但不限于： （1）检测项目：水泥、钢筋（含焊接与机械连接）、骨料和集料（砂、石等）、混凝土（含试块）及拌合用水、瓷砖及石材等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 |  |  | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 2 | 主体结构及装饰装修 | 包括但不限于： （1）检测项目：混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度、钢筋及保护层厚度、装饰装修工程等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 |  |  | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 3 | 市政工程材料 | 包括但不限于： （1）检测项目：土和无机结合稳定材料、路面砖及路缘石等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 |  |  | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 4 | 钢结构 | 包括但不限于： （1）检测项目：钢材及焊接材料、焊缝、钢结构防腐与防火涂装、高强度螺栓及普通紧固件等； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 |  |  | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 5 | 防雷检测 | 包括但不限于： （1）检测项目：接地电阻、各类金属构件接地、电气设备等电接地，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测成果应满足行业主管部门验收强制性要求；须参加发包人组织的质量检查； （2）检测参数：须符合图纸、有关规范和标准、当地行政主管部门、竣工验收等各方面要求； （3）其他：包含图纸、规范、技术标准及验收要求的其他必要的检测。 | 项 | 1.00 |  |  | 投标人须详阅招标文件、图纸，并结合相关规范及政府部门的强制要求综合考虑后审慎报价，合同执行过程中价格不予调整。 |
| 三 | 税金及 税率 |  |  |  | 6.00% |  |  |
|  | 含税合价 |  |  |  |  |  |  |

- 实际检测方法、要求、内容和数量要满足图纸及相关规范的要求。

- 报价须包含设备进退场费。投标人须提前自行认真勘察现场，做好施工组织预案等；投标人须组织专业技术人员做好对工程量清单复核工作，结合施工现场认真仔细查看图纸和工程量并合理报价；投标人对工程量清单及最高投标限价有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，因事先不勘察现场、不进行工程量清单复算、复核工作等原因造成的所有一切损失、均由投标人自行承担。对于发包人提供的工程量清单和最高投标限价中工程量、单位、单价等错误，投标人未在招标文件规定的异议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。

- 付款条件：
（1）进度款：每季度按实际已完成价款的60%支付，成交人须不晚于每季度最后一月25号前向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内完成支付；
（2）完工款：本项目取得竣工联合验收意见书后，成交人可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内支付至相应实际已完成价款的80%；
（3）结算款：竣工结算审核完成，成交人提交符合要求的全部检测报告后可向采购人报送请款书，采购人组织相关单位完成审核后，20个工作日内付至结算价款的97%，质保期（两年）满后一次性付清余款；
（4）其他要求：采购人每次付款前，成交人须提供相应的符合要求的检测报告，同时提供真实、有效的增值税专用发票（按支付金额开具含税发票）。

- 履约保证金为中标金额的2%。

- 建设工程质量检测说明：
（1）检测数量及频率按照国家相关规范的规定计取并满足委托人要求，如建设主管部门有相关特殊要求，按其规定执行；施工过程中，委托人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率；其他内容具体详见相关规范要求；
（2）该项目检测范围及内容包括但不限于以上内容，具体检测要求详见图纸及相关规范，检测报告应满足行业主管部门验收强制性要求；项目直至竣工验收所有必需的建筑工程质量检测均包含在本合同范围，如涉及直接影响工程建设主体结构质量的原材料、成品、半成品验收检测；种植土检测等；
（3）检测专项、检测项目、检测参数等具体释义及内容参考中华人民共和国住房和城乡建设部2023年3月31日下发的“住房和城乡建设部关于印发《建设工程质量检测机构资质标准》的通知”（如有更新按最新版文件执行）及检测要求等文件；
（4）检测单位需派专人（取样员）配拉样品车，到工地现场取样，不得要求施工人员去实验室送样。

- 本项目实行固定总价合同，合同总价已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、临时工程、税金、保险、利润、检测机构人员服务费、辅助人员费、设施设备费、一般办公费、特殊办公费、检测费、交通费、通讯费、管理费、考核费、招标代理服务费、人员及设备保险费等为完成检测服务的全部费用以及合同的所有责任、义务和一般风险，乙方（成交人）自行踏勘现场，特别是需考虑检测过程中的工期、安全管理的特殊性等因素。

- 清单内有列明但实际未检测的项目结算时不计价。

（注：此表须法定代表人签字或盖章，并加盖参选人公章）

参选人：                          （盖章）

法定代表人：           （签字或签章）

日  期：         年       月      日

四、服务方案

参选人依据第三章“服务需求及技术要求”自行提供。

五、诚信参选承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的比选活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠参选，不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他参选人相互串通报价，不排挤其他参选人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购单位或其他参选人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包，若有合法分包征得采购人同意；

八、保证成交之后，按照参选文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次参选中无行贿等犯罪行为；

十、我单位在安徽省公共资源交易市场主体库中录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按《诚信参选承诺书》和有关法律法规中的规定接受处理。

十一、如在参选过程和评审结果公告质疑期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或其委托代理人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次比选活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次比选活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担比选文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

参选单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：_____年____月____日

六、联合体协议书（如有）

_______________(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加       比选。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. ______ (某成员单位名称)为______ (联合体名称)牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本比选项目参选文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照比选文件的各项要求，提交参选文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____________________________

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式________份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：_________________________(盖单位章)

法定代表人：_______________(签字或盖章)

成员一名称：_________________________(盖单位章)

法定代表人：_______________(签字或盖章)

_______年_______月_______日

七、资格证明文件

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

- 供应商资质证书及CMA证书、项目负责人证书：

- 供应商声明函：

供应商声明函

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定：

1、本单位郑重声明：

我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；

（7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位承诺：合同签订前，若我单位不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 供应商公章：_______________________

### 日期：       年     月     日

5、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

6、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与比选则不需此件；

7、本项目比选文件中要求参选人提供的其他证明材料。

8、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

参选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （参选人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

特此证明。

参选人：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （参选人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的参选一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

电子邮箱：

参选人：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日