安庆通汇交通工程有限责任公司办公室空调采购

询 价 文 件

项目编号：AQJK-CG-2026-014

采购人：           安庆通汇交通工程有限责任公司

采购管理部门：   安庆市交通控股集团有限公司集采中心

日  期：二〇二六年二月

# 安庆通汇交通工程有限责任公司办公室空调采购询价函

安庆市交通控股集团有限公司集采中心受安庆通汇交通工程有限责任公司委托，现对安庆通汇交通工程有限责任公司办公室空调采购以询价的方式确定供应商和供货价格，欢迎各合格供应商参加投标。

一、项目基本情况

项目编号：AQJK-CG-2026-014

项目名称：安庆通汇交通工程有限责任公司办公室空调采购

最高限价：10000.00元

确定方法：按照最低投标价法，由采购人审核确认后，（总价）报价最低的供应商即为成交人。

资金来源：企业自筹

发票：增值税专用发票

付款方式：安装验收合格且提供增值税专用发票后15个工作日支付

供货期：合同签订后7天

二、供应商资格要求

本次比选对象为已公示的安庆市交通控股集团有限公司办公用品类合格供应商（未被列入集团公司黑名单管理系统，未在安庆交控集团处罚限制期限内）。

- 三、响应报价表提交

本项目只接受通过发送至指定邮箱的方式递交电子版报价表及相关资料，但应满足下列有关要求：

投标供应商须通过发送至指定邮箱的方式递交电子版报价表及相关资料，投标供应商应在报价表提交截止时间前将本项目报价表及相关资料发送至指定邮箱（邮箱：1179928670@qq.com，邮箱主题名称为：参与投标的企业名称+项目名称+联系方式，投标报价表及相关资料须盖公章，须采用*.PDF文件格式），同时须对报价文件进行密码加密，并在发送解密密码时间段内将解密密码发送至指定邮箱（邮箱：1179928670@qq.com，邮箱主题名称为：参与投标的企业名称+项目名称+解密密码）。若投标供应商未按时发送解密密码，则视为主动放弃，对其造成的不利后果由其自行承担。

报价表提交截止时间：2026年2月12日15时00分（北京时间）

发送解密密码时间：2026年2月12日 下午15点00分至15点30分

四、其他补充事宜

1.供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在项目采购全过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

2、询价文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市交通控股集团有限公司（http://jc.zh0556.com/）发布，请务必随时关注，因供应商未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。

3、供应商关于本次采购的相关疑问请于工作日提出，节假休息日期间不予回复。

4.本次采购管理部门为安庆市交通控股集团有限公司集采中心，具体合同签订主体为安庆通汇交通工程有限责任公司。

5.若出现两家或两家以上供应商报价最低且相等，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定成交人。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名    称：安庆通汇交通工程有限责任公司

地    址：安庆市大观区茅清路（武警支队教导队旁）

联 系 人：陈胜

联系方式：13956536916

2.采购管理部门：

名    称：安庆市交通控股集团有限公司集采中心

地    址：安徽省安庆市大观区宜园路16号

联 系 人：王欣怡

联系方式：0556-5990510

3.廉政监督

地    址：安庆市交通控股集团有限公司一号楼纪检监察室。

投诉举报电话：0556-5595102

- 通汇公司办公室空调采购清单

| - 序号 | - 采购用品 | - 参 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 空调 | - 品牌： | - 格力/美的 |  |
|  |  | - 台数： | - 4 |  |
|  |  | - 单价： | - 2500.00元/台 |  |
|  |  | - 配置参数： | 型号 | KFR-35GW |
|  |  |  | 能效等级 | 1级 |
|  |  |  | 额定制冷量(瓦) | 3510 (150～5210) |
|  |  |  | 额定制热量(瓦) | 5010 (150～6770) |
|  |  |  | 额定制冷量(瓦) | 3510 (150～5210) |
|  |  |  | 电辅热(瓦) | 1000 |
|  |  |  | 电源规格(PH-V-Hz) | 1-220-50 |
|  |  |  | 制冷功率(W) | 820 (75～2030) |
|  |  |  | 制热功率(W) | 1250 (90～2200) |
|  |  |  | 内机噪音(dB)静音-超强 | 21～51 |
|  |  |  | 外机噪音(dB)A | ≤51 |
|  |  |  | 循环风量(m3/h) | 740 |
|  |  |  | 适用面积(m2) | 20以下 |
|  |  | - 备注： |  |  |
| - 备注：本次采购总价为10000.00元。 |  |  |  |  |

注：1.供应商必须确保自己信息真实、准确，否则，因此造成的不利影响，采购单位概不负责。

2.本项目按总价进行报价，按照总价最低原则进行采购。

3.投标报价包含但不限于到场所需的一切费用（如：货物运输搬运及安装费用），后续采购人不会再支付除中标价以外的任何价款。

4.供应商不得随意修改采购需求的规格、数量等要求，如有特殊情况请添加备注栏说明。供应商须对报价货物的单项合计、总价合计金额数的正确性负责，出现不符合文件要求或报价合计金额数有误的、有争议的，予以作废处理。

| 安庆通汇交通工程有限责任公司办公室空调采购报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计: |  |  |  |  |  |  |

（格式供参考，可自拟）

供应商：                             （盖章）

联系方式：

负责人：                        （签字或盖章）

日  期：           年         月       日

- 相关证明文件

1、营业执照副本扫描件（加盖单位章）；

2、税务登记证副本扫描件（加盖单位章）（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）；

3、参选人认为提供的其他材料；

4、须提供上述证明文件扫描件并加盖单位章。